## 考核标准
2025最美物业服务示范样板工程--秩序维护评比标准
参评项目： |  |  |  |  | 检查日期：
评比内容 |  |  | 规定分值 |  | 评分细则 | 评分分值 | 备注
序号 | 主要类别 | 标准内容
一 | 公共秩序 |  | 24
1 | 疫情防控与门岗管理 | 疫情防控物资配置齐全，根据项目所属行政区域管理要求，酌情对小区（项目、园区）出入人员开展扫码、亮卡、测温、消毒等管理措施 | 1 | 5 | 现场逐项抽查，抽查比例不少于10%，全部符合得满分，每发现一处不符合项，扣0.5分，扣完为止
|  | 秩序维护人员熟悉小区（项目、园区）内的基本情况，能够辨识主要业主（人员）的外貌特征，掌握主要业主（人员）的车牌号 | 1
|  | 秩序维护人员应对出入小区（项目、园区）的业主人员微笑并热情问候，对外部来访人员应礼貌进行询问、登记，并与受访业主确认后方可放行 | 1
|  | 小区（项目、园区）车辆道闸系统完好，对出入的业主车辆应做到“一车一杆”管理，对外部来访车辆应做到“一问一察”管理，即询问来访人员信息和受访业主信息，观察来访人员和车辆是否有异常，如需对车辆、物资等进行详细检查，应请外部来访人员理解和配合 | 1
|  | 严格落实交接班流程，确保装备设施完好、值班记录规范 | 1
2 | 安全 巡逻 | 建立系统完善的巡逻制度方案，熟悉巡查标准、巡逻路线和方法，按指定路线开展巡逻 | 1 | 7
|  | 对重点区域、重点部位巡查频次按合同要求落实，有规范的巡逻签到记录 | 1
|  | 发现可疑人员或异常情况，值班人员应及时上报，并在确保自身安全的情况下跟踪观察，使之处于受控状态 | 2
|  | 做好施工（装修）、搬家巡查工作，记录完整；施工（装修）至少每日巡查1次，有巡查记录，发现问题时，应向相关方及时下发整改通知单 | 2
|  | 巡逻时规范着装，按规定佩戴巡逻装备，两人成行三人成列，保持良好形象 | 1
3 | 停车场管理 | 公示停车场管理制度及收费标准 | 1 | 9
|  | 停车管理设施设备和完好,设置安全提示提醒标志和行车指示标志，且标识清晰 | 1
|  | 地下停车场有防汛设施，排水系统运行正常 | 2
|  | 无车辆乱停乱放现象，车辆出入、停放线路规划合理，无拥堵现象发生 | 2
|  | 有非机动车定点停放区域，充电区域装置安全，有相应的安全管控措施 | 1
|  | 新能源机动车充电区域设置合理，有相应的安全管控措施 | 1
|  | 临时停车位和固定停车位标识清晰，引导路线易识别 | 1
4 | 突发 事件处置 | 有突发事件处置预案，每月开展1次突发事件应急演练，规范留存记录 | 2 | 3
|  | 项目配置有足够的应急处突装备，执勤人员能熟练掌握操作技能，装备器材完好率100％ | 1
二 | 安全防范 |  | 24
5 | 公共区域 | 小区（园区）边界设有防盗设施，如：监控探头、红外线探头、隔离网、围墙等 | 2 | 5 | 现场逐项抽查，抽查比例不少于10%，全部符合得满分，每发现一处不符合项，扣0.5分，扣完为止
|  | 对各类物防设施每月开展1次全面检查，及时排除安全隐患 | 1
|  | 按要求配备各类应急抢险物资，账物相符，物资摆放位置合理 | 1
|  | 小区（园区）路灯、楼道灯等夜间照明设施齐全，使用正常 | 1
6 | 围墙 周界 报警 | 围墙周界报警系统正常运行，无屏蔽 | 2 | 4
|  | 围墙周界报警信号后，中控岗在5秒内做出判断及正确反应，如需现场处理，巡逻岗在3分钟内赶到现场 | 1
|  | 每班次对围墙周界报警系统运行状况进行确认，并有记录 | 1
7 | 门禁 报警 | 每次门禁报警，中控岗须在5秒内做出正确反应 | 1 | 2
|  | 属误报的及时查明原因并恢复原状 | 1
8 | 监控 系统 | 安全监控设施应24小时运行，监控室按要求配置人员并24小时值岗，中控岗熟练掌握监控系统的操作技能，出现异常情况，在5秒内做出正确反应 | 2 | 5
|  | 监控系统正常运行，监控画面清晰，硬盘能够保存一个月以上的录像资料 | 1
|  | 外来人员进出监控室应实行登记制度，对监控资料的查阅实行审批制度 | 1
|  | 保障电话（消防、电梯、治安等）畅通，接听及时。每班次对岗位器材的完好情况检查一次，并留有纪录 | 1
9 | 电梯 系统 | 接到电梯报警信号，中控岗5秒内做出正确反应 | 1 | 5
|  | 电梯困人时，中控岗通过电梯电话做好前期安抚工作，电梯安全员10分钟内赶到现场做好安抚、引导工作 | 2
|  | 有持证上岗的电梯安全员 | 1
|  | 对不当使用电梯行为，中控岗或项目工作人员应及时提醒并引导正确使用 | 1
10 | 标识 系统 | 固定的安全标识完备、明显、无损坏、无易位、无挪用 | 2 | 3
|  | 小区（项目、园区）存在安全隐患的部位或施工区域设有明显的安全警示标识，现场有安全员监护 | 1
三 | 消防安全 |  | 36
11 | 消防管理 | 有具有资质的维保单位按合同约定的内容、技术标准、频次进行维护保养，每月收集盖章的维保记录，对专项外包服务有监督及评价机制，记录完善 | 2 | 8 | 无专业维保单位维保的，消防安全类（35分）得0分
|  | 消防控制中心24小时专人值班，值班人员需持证上岗，每班不少于2人，及时处理各类报警故障信息，专业培训每年不少于1次 | 2
|  | 有消防安全责任制度，明确各级岗位的消防安全职责 | 1 |  | 现场逐项抽查，抽查比例不少于10%，全部符合得满分，每发现一处不符合项，扣0.5分，扣完为止
|  | 公共区域无堆放杂物、垃圾，消防通道畅通，消防设备无阻挡，无安全隐患 | 2
|  | 所有消防设施设备台账清晰，无缺失，消防设施能正常工作，在明显部位有消防疏散指示图 | 1
12 | 消防供配电设施 | 消防系统运行正常，电源工作状态正常 | 1 | 2
|  | 有双电源或自备发电设备 | 1
13 | 火灾自动 报警系统 | 火灾自动报警控制器及CRT图形显示器正常运行 | 1 | 3
|  | 消防联动控制器、区域显示器正常运行，外观干净整洁 | 1
|  | 火灾探测器、手动报警按钮、火灾警报装置外观干净整洁，不能有阻挡物 | 1
14 | 消防供水设施 | 消防水箱（池）外观整洁、完好、无生锈、破损情况 | 1 | 3
|  | 消防泵及控制柜工作状态正常，其他增压泵、稳压泵、气压水罐等工作正常运行 | 1
|  | 水泵接合器外观整洁、标识清楚，管道控制阀门启闭状态正常 | 1
15 | 消火栓灭火系统 | 消火栓箱标识清楚,消防设施配件齐全，消火栓处于正常状态 | 1 | 2
|  | 定期巡检，消防管安装牢固，标识明显，阀门完好，无渗漏水，水压充足 | 1
16 | 自动喷水灭火系统 | 喷头、压力开关、报警阀组外观洁净，完好，末端试水装置压力值正常 | 1 | 1
17 | 气体灭火系统 | 气体灭火控制系统运行正常，外观整洁、完好 | 1 | 1
18 | 防排烟系统 | 电动排烟窗、自然排烟窗、送风阀等防烟排烟设备外观整洁、完好；系统工作正常运行 | 1 | 1
19 | 应急照明和疏散指示标识 | 消防应急照明和疏散指示系统外观整洁、完好，正常运行 | 2 | 2
20 | 应急广播系统 | 消防应急广播外观整洁、完好，功能正常 | 1 | 1
21 | 消防专用电话 | 消防专用电话外观整洁、完好，无遮挡物，功能正常 | 1 | 1
22 | 防火分隔设施 | 消防门表面无锈蚀、无损坏，门锁、闭门器完好、弹性适度，根据功能须保持常开或常闭状态 | 1 | 1
23 | 消防器材 | 消火栓设施配件齐全，水压正常，消火栓处于正常状态 | 1 | 3
|  | 灭火器每月定期巡检，灭火器具表面整洁、完好、无过期，压力在正常范围内 | 1
|  | 执勤人员熟悉区域内灭火器摆放位置、数量及特性 | 1
24 | 消防 应急演练 | 有健全的消防应急预案、方案 | 2 | 6 | 无方案不得分
|  | 每月组织1次消防应急演练 | 2 |  | 每缺1次扣1分
|  | 规范建立演练记录 | 2
25 | 消防宣传教育 | 每年组织两次消防宣传或教育活动 | 1 | 1 | 每缺1次扣0.5分
四 | 综合管理 |  | 16
26 | 职业 素养 | 管理制度完善，岗位职责清晰，秩序维护人员能熟练掌握岗位技能 | 2 | 6
|  | 统一着装，佩戴标志，服务规范，语言文明、热情主动 | 1
|  | 宿舍内务整洁有序，有管理制度及标准，落实“日查、周检、月通报”制度 | 1
|  | 秩序队员夜间值守、巡逻时，对讲机应配戴耳麦，避免产生噪音 | 1
|  | 定期进行技能培训，有计划，有实施，有记录 | 1
27 | 岗位 环境 | 配备充足的执勤安全防护装备，个人防护防卫装备到位，疫情防控和卫生消杀用品配置齐全。正当防卫措施合规。 | 2 | 5
|  | 值班室（岗哨）卫生整洁，工作台、岗亭内不摆放与工作无关的资料和物品，物资摆放整齐、有序 | 1
|  | 岗位上应悬挂相应岗位制度和职责，须持证上岗的岗位，应悬挂相关人员证书 | 2
28 | 档案 管理 | 档案资料管理规范、齐全、整洁、有目录查阅方便 | 1 | 3
|  | 记录内容完整、准确、有效 | 2
29 | 其它管理 | 有租户管理制度，租户信息完善，配合做好流动人口登记、出租房屋登记工作。登记薄册齐全，有出租房屋公示栏 | 2 | 2
五 | 加分项 |  | 5
30 | 助人为乐 | 好人好事得到业主或相关单位表扬，如书面表扬信、锦旗等 | 1 | 1 | 表杨信、锦旗每一次加0.2分（含政府书面表扬）
31 | 联防联建 | 积极与属地消防、属地公安机关、属地武警等开展应急演练，有效提升秩序维护队伍技能水平 | 1 | 1
32 | 满意度 | 年度满意度测评由第三方机构组织进行，测评结果满意度90（含）以上的 | 1 | 1
33 | 智能化设备 | 配置行业领先水平的设施设备或对已有设施设备进行创新改进 | 2 | 2 | 有人脸识别摄像头（含自动跟踪摄像头)、围墙周界报警有摄像头联动、自动巡逻机器人等智能化设备，或自主创新改进设施设备的，每项加0.5分。
六 | 合计 |  |  | 105
备注： 1.允许缺项，但缺项总分值超过30分时，不得参与评比。 2.有缺项时：总分=检查实际得分/检查应得总分*100分。
| 现场汇报得分： |  |  | 简评：
现场检查得分：
检查专家签字：