## Sheet1
2025最美物业服务示范样板工程--综合管理评比标准
检查项目： | [5 empty] | 检查日期：
标准内容 |  |  |  | 规定 分值 | 评分 细则 | 评分 分值 | 备注
（一）客户服务 |  |  |  | 25
1 | 制度建设 | 3 | 主出入口、物业服务中心或其他显著位置按要求设置“管务公开栏”，内容更新及时 | 1 | 现场抽查，符合3分，每发现一处不符合，扣0.5分
|  |  | 上墙制度公示齐全，内容有效 | 1
|  |  | 物业服务中心上墙公开营业执照，公示服务事项和质量及其费用标准、相关办事流程，公开三级投诉电话和24小时服务受理电话 | 1
2 | 基础管理 | 3 | 客户服务中心面积符合要求 | 1 | 现场抽查，符合3分，每发现一处不符合，扣0.5分
|  |  | 项目标识完整、明显，安装牢固,企业标识展示清晰 | 1
|  |  | 客户服务中心设置独立的客户等候区，有物品寄存场所，接待台、接待椅及其它便民设施齐全，环境良好，温度适宜 | 1
3 | 服务礼仪 | 4 | 工作时间内着统一制服，饰物、胸牌佩戴整齐 | 1 | 现场抽查，符合4分，每发现一处不符合，扣0.5分
|  |  | 发型、配饰、妆容朴素大方，精神饱满 | 1
|  |  | 客户来电、来访使用规范礼貌用语，声音适中 | 1
|  |  | 有保密要求的，从业人员入职前应进行政审，上岗前应进行专项培训，并经考核合格后方能上岗 | 1
4 | 投诉报修 | 4 | 客户投诉、报修、咨询、建议等信息记录完整 | 1 | 随机抽查资料记录，每发现一处不符合，扣0.2分
|  |  | 投诉报修处理及时率达到100%，派单、接单过程规范 | 1
|  |  | 投诉报修后有回访，与回访记录能够对应 | 1
|  |  | 信息及时归档，分类存放 | 1
5 | 财务管理 | 4 | 有完整的收费电子台账，熟练操作财务收费系统 | 1 | 随机抽查资料记录，每发现一处不符合， 扣0.2分
|  |  | 款项、票据、清单一致，费用收取准确率100% | 1
|  |  | 收费率不低于95% | 1
|  |  | 定期公示项目财务收支情况 | 1
6 | 满意度调查 | 3 | 有调查原始记录，统计分析客户满意度达到85%以上 | 1 | 随机抽查资料记录，每发现一处不符合， 扣0.2分
|  |  | 调查问卷原件存档，业主签字完整 | 1
|  |  | 调查结果及客户合理化建议有公示，建议有整改，有记录 | 1
7 | 社区文化 | 2 | 有年度社区文化活动方案及计划 | 1 | 随机抽查资料记录，每发现一处不符合，扣0.2分
|  |  | 按计划定期开展，每次活动有策划、有实施、有照片、有评估、有改进措施 | 1
8 | 档案管理 | 2 | 设置有独立的档案资料室，档案存放环境条件符合档案管理规定 | 1 | 现场抽查，符合3分，每发现一处不符合，扣0.5分
|  |  | 档案资料齐全、整洁，分类规范、查阅方便 | 1
（二）秩序维护 |  |  |  | 25
1 | 公共秩序 | 7 | 严格执行来访人员管理，需进行询问、确认、登记 | 1 | 现场逐项抽查，抽查比例不少于10%，全部符合得满分，每发现一处不符合项，扣0.5分
|  |  | 有完善的巡查制度和方案，熟悉掌握巡查标准、巡逻路线和方法，按指定路线巡逻 | 1
|  |  | 对重点区域、重点部位巡查频次按签订的合同要求进行，有完整的巡查/签到记录 | 1
|  |  | 做好施工（装修）、搬家巡查工作，记录完整；施工（装修）至少每日巡查1次，有巡查记录，发现问题时，应向相关方及时下发整改通知单 | 2
|  |  | 机动车无乱停乱放、交通堵塞现象 | 1
|  |  | 非机动车定点区域停放，有规范的充电区域和装置，有安全管控措施 | 1
2 | 安全防范 | 7 | 外露管道等易攀爬处有防盗设施，如：防盗伞、防爬刺、带钩铁丝或抹黄油等 | 1 | 现场逐项抽查，抽查比例不少于10%，全部符合得满分，每发现一处不符合项，扣0.5分
|  |  | 对各类物防设施（周界、门禁、监控）按时开展全面检查，及时排除安全隐患 | 1
|  |  | 物业区域内路灯、楼道灯等夜间照明设施齐全，使用正常 | 1
|  |  | 定期对岗位器材的完好情况进行检查 | 1
|  |  | 有应急演练制度、年度应急演练计划、方案、按要求开展演练活动，记录详实 | 2
|  |  | 小区存在安全隐患的部位或施工区域设有明显的安全警示标识 | 1
3 | 消防安全 | 7 | 自动消防设施的维护保养按规定委托具有相应资质的单位实施，依据维保合同监督管理到位，记录完整 | 2 | 现场逐项抽查，抽查比例不少于10%，全部符合得满分，每发现一处不符合项，扣0.5分
|  |  | 消火栓（箱）、灭火器配置符合规范要求，定期巡查，使用功能完好 | 1
|  |  | 疏散通道、安全出口、消防车通道保持畅通，无占用、堵塞、封闭消防通道的现象 | 1
|  |  | 建立健全消防安全管理制度，定期开展消防安全宣传教育 | 1
|  |  | 定期开展消防安全检查，检查记录完整，发现安全隐患，应有书面要求整改的记录 | 1
|  |  | 消防控制室24小时值守 | 1
4 | 档案管理 | 4 | 对秩序维护员定期进行相关培训，培训有计划，有实施，有记录 | 1 | 现场逐项抽查，抽查比例不少于10%，全部符合得满分，每发现一处不符合项，扣0.5分
|  |  | 相关记录内容完整、准确、有效 | 2
|  |  | 有租户管理制度，租户信息完善，配合做好流动人口登记、出租房屋登记工作 | 1
（三）设施设备维护 |  |  |  | 25
1 | 制度管理 | 4 | 制定设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检查、维护保养、运行记录管理、维修档案等管理制度，并严格执行 | 1 | 现场抽查，符合4分，每发现一处不符合，扣0.5分
|  |  | 配备所需专业技术人员，严格执行操作规程 | 1
|  |  | 建立设施设备台账及设备卡，记录齐全、完整 | 1
|  |  | 设备运行正常，一年内无重大管理责任事故 | 1
2 | 公共区域 | 3 | 共用管线统一下地或入公共管理，无架空管线，无碍观瞻 | 1 | 现场抽查，符合3分，每发现一处不符合，扣0.5分
|  |  | 道路、楼道、大堂等公共照明完好 | 1
|  |  | 井盖完好，标识清晰 | 1
3 | 供配电系统 | 3 | 保证正常供电，限电、停电按规定时间通知业主 | 1 | 现场抽查，符合3分，每发现一处不符合，扣0.5分
|  |  | 备用应急发电机可随时起用 | 1
|  |  | 按规定对设备进行定期检查，相关记录齐全完整 | 1
4 | 给排水系统 | 3 | 按规定对二次供水设施设备进行清洁、消毒，按时公示检测报告 | 1 | 现场抽查，符合3分，每发现一处不符合，扣0.5分
|  |  | 排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水、浸泡发生 | 1
|  |  | 沙袋、挡水板、防风胶纸、雨具、照明工具、发电机、抽水泵等防汛物资齐备、完好 | 1
5 | 消防系统 | 3 | 建立健全消防安全管理制度，明确各区域防火责任人 | 1 | 现场抽查，符合3分，每发现一处不符合， 扣0.5分
|  |  | 各项消防设施设备定期进行检测，记录完整 | 1
|  |  | 标识清晰，无火灾安全隐患 | 1
6 | 电梯系统 | 3 | 电梯验收报告、年检合格证、维修保养合同完备 | 1 | 现场抽查，符合3分，每发现一处不符合， 扣0.5分
|  |  | 轿厢、井道、机房干净整洁，无杂物 | 1
|  |  | 操作人员持证上岗，严禁违规违章操作 | 1
7 | 通风与空调系统 | 3 | 通风与空调系统运行正常，每年春秋两季对设备及管路进行专业清洗保养，并取得检测报告 | 1 | 现场抽查，符合3分，每发现一处不符合， 扣0.5分
|  |  | 通风与空调系统运行出现故障，专业维修人员应在规定时间内到达现场处理 | 1
|  |  | 制定有安全操作规程等管理制度，符合相关法律法规要求 | 1
8 | 弱电系统 | 3 | 弱电系统设施设备运行正常，记录齐全完整 | 1 | 现场抽查，符合3分，每发现一处不符合，扣0.5分
|  |  | 如弱电系统设施设备发生故障，专业操作人员应在规定时间内到达现场排故 | 1
|  |  | 弱电系统相关存储按规定期限保存 | 1
（四）环境维护 |  |  |  | 25
1 | 制度管理 | 3 | 建立完善的环境维护工作制度、作业程序 | 1 | 现场抽查，符合4分，每发现一处不符合，扣0.5分
|  |  | 制定完善的年度、季度、月度环境维护计划，落实责任人和检查考核措施 | 1
|  |  | 日常维护和计划清洁的作业记录完整 | 1
2 | 现场管理 | 10 | 生活垃圾定点投放，垃圾中转房（站）设置合理，垃圾桶（箱）等环卫设备配置合理 | 1 | 现场抽查，符合4分，每发现一处不符合，扣0.5分
|  |  | 垃圾桶外观干净无破损，塑料垃圾桶加盖，环卫设施摆放区域定期清洗、消杀 | 1
|  |  | 环境维护工具、各种物料摆放有序、隐蔽，不占用楼梯通道或设备管道井等公共区域 | 1
|  |  | 建筑物立面、电梯前室、电梯轿厢、楼道、屋面等区域无乱张贴、乱涂画，无明显污渍;共有部分玻璃定期清洁，无污渍、无灰尘 | 2
|  |  | 建筑区划道路、广场定期清扫、冲洗，无垃圾、无积水，公共雨、污水管道定期疏通，无杂物、无堵塞现象 | 2
|  |  | 楼梯、走廊定期清扫、拖洗，无垃圾、无积尘，路灯、楼道灯、风口等定期清洁，无蜘蛛网、无积尘 | 2
|  |  | 化粪池定期清掏，生活垃圾及时清运 | 1
3 | 消杀管理 | 4 | 建立完善的消杀灭害服务方案和管理制度、作业流程和应急预案 | 1 | 现场抽查，符合4分，每发现一处不符合，扣0.5分
|  |  | 定期进行消杀灭害服务，做好白蚁防治工作 | 1
|  |  | 制定严格的消杀药物采购、领取、使用、回收管理规程，有专人管理 | 1
|  |  | 有消杀灭害、药物投放点位图，消杀灭害服务作业记录完整 | 1
4 | 绿化养护 | 8 | 建立完善的绿化养护工作制度、作业程序，制定完善的绿化养护计划 | 1 | 现场检查，每单项中，发现一处不合格扣1分，单项分扣完为止
|  |  | 及时修剪和补栽补种，无杂草、杂物，无大面积枯死、裸露和病虫害 | 1
|  |  | 花卉、绿篱、树木应根据其品种和生长情况，及时修剪和补栽，保持观赏效果 | 1
|  |  | 建立建筑区划内植物台账 | 1
|  |  | 观赏苗木和珍贵树木有品种标牌 | 1
|  |  | 制定严格的肥料、绿化药剂采购、领取、使用管理程序，有专人管理 | 1
|  |  | 对易被破坏或已被破坏的绿化带有防护隔离措施 | 1
|  |  | 绿化养护作业记录完整 | 1
（五）加分项 |  |  |  | 5
1 | 党建工作 | 1 | 创新推动党的组织和工作覆盖，党组织作用发挥明显，党建工作有序开展 | 1 | 现场检查，符合每项加一分，累计加分不超过5分
2 | 科技手段 | 1 | 在物业管理活动中广泛应用互联网等现代科学技术手段，推广“互联网+管务公开”，成效明显 | 1
3 | 绿色减排 | 1 | 倡导绿色发展理念，推广应用节能减排新技术、新产品和新方法，建立节能减排制度 | 1
4 | 垃圾分类 | 1 | 倡导“垃圾减量分类”，按规范设置垃圾分类容器，垃圾分类效果明显 | 1
5 | 智能运用 | 1 | 发展生活性服务业，推广使用邮件智能投递、新能源汽车智能充电、生鲜配送、自动充值缴费等智能自动设施，基本满足业主使用需求 | 1
| 合计 | 105 |  | 105
| 现场汇报得分： |  |  | 简评：
现场检查得分：
检查专家签字：