## Sheet1
2025最美物业服务示范样板工程--设施设备管理评分标准
| 检查项目： |  | 检查日期：
标准内容 |  |  | 规定 分值 | 评分细则 | 评分分值 | 备注
（一）综合要求 |  |  | 11分
1 | 制定各项管理制度并严格执行，机房整洁无杂物，符合要求；操作人员持证上岗，安全操作；无重大责任事故。 | 制定设备安全运行、设备房管理、岗位责任制、定期巡回检查、维护保养、运行记录管理、维修档案等管理制度，并严格执行。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.2分
2 |  | 设备及机房环境整洁，无杂物，有防尘、防鼠、防虫、防火封堵措施，机房内消防设施完备并有定期检查记录，机房环境符合设备要求。 | 2 | 符合2分，基本符合1分，不符合0分
3 |  | 配备所需专业技术人员，严格执行操作规程。 | 2
4 |  | 建立设施设备台账及设备卡，记录齐全、完整。 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2分
5 |  | 设备运行正常，一年内无重大管理责任事故。 | 1
6 |  | 承接查验验收手续齐全，交接资料完善。 | 1
7 |  | 工程管理人员统一着装，佩戴工作标志，态度热情耐心，举止文明礼貌，解答问题及时准确。 | 1
8 |  | 制定并实施专业外包合同全程监管制度，过程记录完整，并有效实施。 | 1
（二）供配电系统 |  |  | 8分
1 | 保证正常供电，限电、停电应按规定时间通知业主；制定管理措施及停电应急处理措施；备用发电机可随时启用；按规定进行年检。 | 保证正常供电，限电、停电按规定时间通知业主。 | 1 | 符合1分，不符合0分
2 |  | 制定临时用电管理措施与停电应急处理措施并严格执行。 | 2 | 符合2分，基本符合1分，不符合0分
3 |  | 备用应急发电机定期试运行，储油量可保障发电机运行8小时以上，油箱油位标识清晰，发电机可随时起用。 | 2
4 |  | 按规定对设备进行定期检查，相关记录齐全完整。 | 3 | 每发现一处不符合扣0.2分
（三）给排水系统 |  |  | 22分
1 | 制度齐全有效；设备、阀门、管道工作正常；二次供水蓄水池设施设备定期清洁、消毒，相关证件齐全；水池、水箱清洁卫生，无二次污染；有严格的管理措施；限水、停水按规定时间通知业主；排水系统通畅；无大面积跑水、泛水、长时间停水现象；有应急预案并定期演练；防汛物资齐备、完好。 | 建立用水、供水管理制度，并严格执行。 | 2 | 符合2分，基本符合1分，不符合0分
2 |  | 设备、阀门、管道等设备名称、流向、运行状态标志清晰，工作正常，无跑冒滴漏。 | 2
3 |  | 按规定对二次供水蓄水池设施设备进行清洁、消毒。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.2分
4 |  | 二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全。 | 2
5 |  | 水池、水箱清洁卫生，无二次污染。 | 2
6 |  | 高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施，水箱加盖上锁，水池、水箱溢流管、通气管、泄水管出口设置防鼠虫设施，水池、水箱周围无污染隐患。 | 2 | 无管理措施扣1分，水池、水箱周围每发现一处隐患扣0.2分
7 |  | 限水、停水按规定时间通知业主。 | 2 | 检查台账记录，每发现一处不符合扣0.5分
8 |  | 排水系统通畅，雨水井、化粪池、集水坑定期巡检、疏通与清掏、无堵塞、外溢现象，排污泵运行正常，汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水、浸泡发生。 | 2 | 检查资料，每发现一处不符合，扣0.5分
9 |  | 遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修，无大面积跑水、泛水、长时间停水现象。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.2分
10 |  | 有防汛预案，每年组织演练不少于1次。 | 2 | 符合2分，基本符合1分，不符合0分
11 |  | 沙袋、挡水板、防风胶纸、雨具、照明工具、发电机、抽水泵等防汛物资齐备、完好。汛期每半月进行1次集中检查。 | 2
（四）消防系统 |  |  | 20分
1 | 控制中心24小时值班，消防系统设施设备齐全、完好无损；消防管理人员掌握消防设施设备的使用方法并能及时处理各种问题；组织开展消防知识的宣传教育，明确防火责任人；制定有突发火灾的应急预案，设立消防疏散示意图，照明设施、引路标志完好，紧急疏散通道畅通；不得占用、堵塞、封闭消防通道；标识清晰。 | 控制中心24小时值班，值班人员持证上岗，消防系统设施设备齐全、完好无损，可随时起用。 | 3 | 每发现一处不符合扣0.2分
2 |  | 消防管理人员掌握消防设施设备的使用方法并能及时处理各种问题。 | 3
3 |  | 建立健全消防安全管理制度，定期开展消防安全宣传教育，明确各区域防火责任人。 | 3 | 符合3分，基本符合2分，不符合0分
4 |  | 制定有突发火灾的应急预案，设立消防疏散示意图，照明设施、引路标志完好，紧急疏散通道畅通，每年定期开展应急演练。 | 3 | 现场检查，每发现一处不符合扣0.5分
5 |  | 疏散通道、安全出口、消防车通道保持畅通，无占用、堵塞、封闭消防通道的现象。 | 3 | 现场检查，每发现一处不符合扣0.5分
6 |  | 各项消防设施设备应定期进行检测，各项记录完整。消防维保合同有效，维保记录完整。 | 3 | 每发现一处不符合扣0.2分
7 |  | 标识清晰，无火灾安全隐患。 | 2 | 符合2分，基本符合1分，不符合0分
（五）电梯系统 |  |  | 16分
1 | 电梯相关证、照齐全；电梯按时运行，安全设施齐全，各项设施完好；轿厢、井道、机房清洁；操作人员持证上岗；编制有应急预案并定期演练；故障时维修人员应在规定时间内到达处理。 | 电梯验收报告、年检合格证、维修保养合同完备。 | 3 | 每发现一处不符合扣0.2分
2 |  | 电梯按规定或约定时间运行，安全设施齐全，通风、照明及附属设施完好，电梯轿厢内显著位置张贴有效的《电梯使用标志》、电梯使用安全注意事项和警示标志、使用管理单位名称和维保单位名称及其急修、救援、投诉电话。 | 3
3 |  | 轿厢、井道、机房干净整洁，无杂物。 | 2
4 |  | 电梯由专业队伍定期维修保养，维保记录完整，操作人员持证上岗，严禁违规违章操作。 | 3
5 |  | 编制有电梯突发事件和安全事故应急处置预案，电梯应急救援演练每半年不少于1次。 | 3 | 检查台账记录，每发现一处不符合扣0.5分
6 |  | 运行出现故障后，维修人员应在规定时间内到达现场维修。 | 2
（六）通风与空调系统 |  |  | 7分
1 | 通风与空调系统运行正常；出现故障时，专业维修人员应在规定时间内到达处理；制定有各项管理制度。 | 通风与空调系统运行正常，每年春秋两季对设备及管路进行专业清洗保养，并取得检测报告。 | 3 | 每发现一处不符合扣0.2分
2 |  | 通风与空调系统运行出现故障，专业维修人员应在规定时间内到达现场处理。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.2分
3 |  | 制定有安全操作规程等管理制度，符合相关法律法规要求。 | 2 | 检查资料，无应急处理方案扣1分，有方案但不完善或执行不够的扣0.5分
（七）弱电系统 |  |  | 6分
1 | 弱电系统设施设备正常工作，记录齐全完整；如发生故障，专业操作人员在规定时间内到达排故。 | 弱电系统设施设备运行正常，记录齐全完整，按规定期限保存。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.2分
2 |  | 如弱电系统设施设备发生故障，专业操作人员应在规定时间内到达现场排故。 | 2 | 符合2分，基本符合1分，不符合0分
3 |  | 监控系统运行正常，图像清晰，位置明确，录像保存时长符合规定。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.2分
（八）公共区域 |  |  | 10分
1 | 公共区域内各设施设备完好，标识清晰，无安全隐患。 | 共用配套服务设施完好，无随意改变用途。 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2分
2 |  | 共用管线统一下地或入公共管理，无架空管线，无碍观瞻。 | 1
3 |  | 道路、楼道、大堂等公共照明完好。 | 2
4 |  | 井盖完好，标识清晰。 | 1
5 |  | 服务范围内的道路通畅，路面平坦。 | 1
6 |  | 外墙清洗或粉刷按合同和计划组织实施、记录完整，并定期巡检，及时消除安全隐患 | 1
7 |  | 避雷设施定期检查、维护，记录完整 | 1
8 |  | 容易危及人身安全的设施有明显警示标志和防范措施（如水池、假山、带电设施等） | 2
（九）加分项 |  |  | 5分
1 | 运用信息化管理，节能降耗减少污染物排放。 | 有效利用智慧平台、物联网设备、移动应用等数字化工具，以及AI和大数据分析技术取得实效成果 | 1 | 符合1分，不符合0分
2 |  | 制定并实施节能减排计划和方案，运用技术改造和管理创新等手段节约公用能源资源消耗，减少污染物排放，且对比数据清晰。 | 2 | 每实施一项加1分
3 |  | 获得设施设备方面的政府、行业等表彰荣誉、认证等。 | 1 | 每一项加0.2分（含政府书面表扬）
4 |  | 采取具体的设备设施相关的管理或服务创新举措，取得显著成效的。 | 1 | 符合1分，不符合0分
| 现场汇报得分： |  |  | 简评：
现场检查得分：
检查专家签字：